## 消防法裁量基准时间对比
福建省《消防法》行政裁量基准：2023年版 vs 2026年版
序号 | 对比维度 | 子项目 | 2023年版 | 2026年版 | 变化
一 | 底层裁量框架 | 量罚阶次划分 | 三级 • 严重：70%～100% • 一般：30%～70% • 较轻：0%～30% | 五级 • 严重：80%～100% • 较重：60%～80% • 一般：40%～60% • 较轻：20%～40% • 轻微：0%～20% | 阶次从3级扩展到5级，压缩执法自由裁量空间，要求更精准匹配违法情节
二 | 绝对处罚条款 （发现即罚） | ①未经许可擅自投入使用、营业 （第58条，罚款3～30万元） | 按不符合重要事项数量分三级： • 严重：5项以上 • 一般：3~4项 • 较轻：2项以下 • 兜底：500㎡以下按3万元罚 | 扩展为五级，区分技术条件重要事项与管理责任重要事项； 兜底保护面积从500㎡扩大至1000㎡以下（轻微违法前提） | 量罚阶次3→5级；小微场所底线保护面积翻倍（500㎡→1000㎡）
|  | ②占用/堵塞/封闭疏散通道与安全出口 （第60条） | 按处数计算： • 严重：3处以上或全数堵塞 • 一般：2处 • 较轻：其他情形 | 引入堵塞宽度百分比精确测量： • 严重：导致无法通行(2处以上)或5处以上 • 一般：堵塞宽度≥50%（且无法当场改正）或3处 • 较轻：堵塞宽度20%～50% • 轻微：堵塞宽度＜20% | 从数处数改为量宽度比例，引入50%/20%量化临界值，更加客观
|  | ③占用防火间距 （第60条） | 按处数： • 严重：3处以上 • 一般：1~2处 • 较轻：其他 | 按实际间距与国家标准比值： • 严重：实际间距＜标准值75%（无法当场改正）或涉易燃易爆场所 • 较重：标准值75%～85% • 一般：超过标准值85% • 较轻：75%～90%但可当场改正 • 轻微：超过90%且可当场改正 | 从数处数改为比较间距比例，引入75%/85%/90%三条精确红线
|  | ④埋压/圈占/遮挡消火栓 （第60条） | • 严重：5处以上（顶格） • 一般：3~4处 • 较轻：2处以下 | • 严重：10处以上（无法当场改正） • 较重：5~10处 • 一般：3~5处 • 较轻：1~3处 • 轻微：1处 | 严重认定门槛从5处翻倍至10处；阶次从3级扩为5级，整体容忍度显著上调
|  | ⑤消防设施未保持完好有效/损坏停用 （第60条） | • 严重：损坏5类以上系统 • 一般：损坏3~4类 • 较轻：其他 | • 严重：火灾报警、自动灭火、消火栓、防排烟、防火分隔均严重损坏或瘫痪 • 一般：损坏数量≥总量10% • 较轻：损坏数量＜总量10% | 新增系统性瘫痪作为顶格标准；引入损坏率10%作为量化分水岭
|  | ⑥门窗设置障碍物 （第60条） | 统一按个数： • 严重：5个以上 • 一般：3~4个 • 较轻：2个以下 | 引入功能属性差异化： • 严重：消防救援窗/排烟窗被封堵（哪怕仅1个，即为严重） • 较重：其他门窗5个以上 • 一般：3~5个 • 较轻/轻微：1~2个 | 新增核心功能窗概念——1个救援/排烟窗被封即顶格；其他门窗阶梯细化
|  | ⑦三合一危险场所违规住人 （第61条） | • 严重：居住3人以上（顶格停产停业+罚款） • 一般：1~2人 | 精细切分五档居住人数： • 严重：≥30人 • 较重：10~29人 • 一般：3~9人 • 较轻：2人 • 轻微：1人 | 严重认定门槛从3人大幅提高至30人；引入10人/3人/2人/1人四条人数红线
|  | ⑧违规吸烟/使用明火（个人行为） （第63条） | 按地点危险程度： • 严重：在重点部位/危险场所→移送公安拘留 • 一般：在非重点部位→罚款 | 引入主观配合度作为核心分水岭： • 严重（拘留5日以下）：经劝阻仍拒不改正 • 较轻（罚款/警告）：经劝阻后立即改正 | 新增经劝阻拒不改正主观意志要素，当事人现场态度成为定级的决定性标准
三 | 第三方消防技术 服务机构处罚 | ①冒用他人名义执业 | 按不合格项目数量定级 | 按违规时长定级： • 轻微：1个月以下 • 较轻：1~2个月 • 较重：3~6个月 • 严重：6个月以上 | 从数项目改为计时长，违规持续时间越长处罚越重，新增时间跨度维度
|  | ②注册工程师兼职执业 | 按不合格项目数量定级 | 按累计兼职次数： • 轻微：1次 • 较轻：2次 • 一般：3~5次 • 较重：5~7次 • 严重：10次以上 | 新增累计频次追踪机制，体现对屡次违规的递进式惩处逻辑
|  | ③项目负责人/操作员未到现场 | 未作明确量化规定 | 按缺席人次计算： • 轻微：2人次以下 • 一般：4~6人次 • 严重：12人次以上 | 全新引入缺席人次考勤式计量标准，用累计人次量化失职程度
四 | 柔性执法： 免罚/轻罚机制 | ①不予处罚条件 | 原则性表述： • 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果 • 初次违法且危害后果轻微并及时改正 | 出台《不予行政处罚事项清单》，极端个位数量化轻微标准： • 火灾自动报警系统探测器损坏：每层≤1个 • 自动喷水灭火系统喷头损坏：每层≤1个 • 灭火器材损坏：每层≤1个 • 消火栓箱内配件缺失：≤1处 • 常闭式防火门未关闭：≤3处 | 从原则性宽容转变为极端量化，超出个位数量化值即面临处罚，容错窗口大幅压缩
|  | ②免罚的时效要求 | 及时改正（措辞宽泛，无具体时限） | 明确锁死整改时限： • 绝大多数事项：首次发现，须当场改正 • 极少数事项：允许限期整改，但不超过5个工作日 | 及时→当场 或 5个工作日，时效从模糊变为精确强制，错过窗口即不再免罚
|  | ③不予处罚的兜底条件 | 仅要求没有造成危害后果（措辞简单） | 附加多重后果兜底条件： • 未实际影响消防车通行 • 未实际影响疏散逃生 • 不影响系统功能 擅自拆除器材者：须有证据证明无主观过错（须书面报批并落实防范措施），举证责任转移给当事人 | 从单一后果标准扩展为多维后果兜底，举证责任转移给当事人
五 | 执法程序： 强制学法测试机制 | 轻罚/免罚的执法程序 | 简单口头程序： 执法人员可口头责令改正，在检查记录上注明即可。程序简单，执法人员自由裁量权大 | 强制引入闽政通智慧消防消博士系统： ①当事人须在5个工作日内登录平台 ②完成1~5学时的线上学习 ③强制通过测试并获取《电子学法合格成绩单》 ④未完成学法测试→不得享受免罚或减罚待遇 | 口头警告→硬性线上考试门槛，彻底阻断基层执法人员随意免罚的权力，规避人情执法风险